## Slide 1
50 mm
Capillary inputs
Optical fibers inputs
Capillary-optical fibers joint
(sensor 2)

## Slide 2
Led
Optical fiber
Optical fiber fixing system

## Slide 3
Optical fiber input
Photodiode housing
Optical fiber fixing system

## Slide 4
Joint
(Top)
Capillary
Optical fibers
Capillary channel
Optical fibers channel
Joint
(Base)
Joint
(Sub-Base)

## Slide 5
T-junction chip mold
(Top)
T-junction chip mold
(Bottom)

## Slide 6
T-junction chip mold
(Top)
T-junction chip mold
(Bottom)

## Slide 7
Dispersed phase
Continuous phase
500 µm
400 µm
Chip B

## Slide 8
Dispersed phase
Continuous phase
300 µm
200 µm
Chip A

## Slide 9
Electronic board
T-junction PDMS chip
Joint
(sensor 1)
Joint
(sensor 2)
50 mm
Led 1
Led 2
Photodiode 1
Photodiode 2
Pump
(water)
Pump
(oil)

## Slide 10
T-junction chip
Camera
Pump
(water)
Pump
(oil)
Capillary-optical fibers joints

## Slide 11
Baseline peak

## Slide 13
1
2
3
4
5
6
7
10
11
8
9

## Slide 14
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
8

## Slide 15
1
2
3
4

## Slide 16
Fatto 1
Il differenziale tra livello dell’acqua e dell’olio è, in percentuale, minore per il sensore 1. Questo ci dice che probabilmente il sensore 1 è meno influenzato dalla goccia d’acqua perché raccoglie un volume luminoso maggiore (le due sonde sono meglio allineate).

## Slide 17
A
Optical fiber
droplet
B
La luminosità aumenta perché aumenta il volume raccolto. Si ha un massimo.
Nel caso di fibra disallineata mi aspetto un picco di luminosità quando il menisco raggiunge la fibra emittente, perché aumenta il volume di luce raccolto.
A
Optical fiber
droplet

## Slide 18
A’
A
Optical fiber
Optical fiber
droplet
A
Optical fiber
Optical fiber
droplet
Optical fiber
droplet
1
2
3
Optical fiber
B
La luminosità aumenta perché aumenta il volume raccolto. Si ha un massimo.
B’
A’’
Optical fiber
droplet
4
Optical fiber
B’’
C’’
La luminosità torna a diminuire perché A crolla velocemente.
2
1
3
4
?
Optical fiber
droplet
5
Optical fiber
5
Per una piccola frazione si ha un leggero aumento in quanto compare il nuovo volume C’’

## Slide 19
A’
Optical fiber
Optical fiber
droplet
A
Optical fiber
Optical fiber
droplet
Optical fiber
droplet
1
2
3
Optical fiber
B
La luminosità aumenta perché aumenta il volume raccolto. Si ha un massimo.
B’
A’’
Optical fiber
droplet
4
Optical fiber
B’’
C’’
La luminosità torna a diminuire perché A crolla velocemente.
2
1
3
4
?
Optical fiber
droplet
5
Optical fiber
5
Per una piccola frazione si ha un leggero aumento in quanto compare il nuovo volume C’’